**设备购置清单及需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 发电机 | 30KW | 1 | 台 | 推荐品牌为潍柴、上柴和玉柴等  |
| 2 | 潜水泵 | 口径4寸、2.2KW、扬程15米以上，流量15M3 | 2 | 台 | 推荐品牌为连成、熊猫、凯泉和南方等  |
| 3 | 排水带 | 口径4寸,内衬加厚25米 | 8 | 卷 |   |
| 4 | 水带接头及卡扣 | 口径4寸（含配件） | 8 | 套 |   |
| 5 | 卷线盘 | 国标3×2.3,100米 | 1 | 套 |   |
| 6 | 防水移动配电箱 | 国标32A,一路进线三路出线 | 1 | 套 |   |
| 7 | 现场接引电源线 | 3×10+1×6防水电缆 | 100 | 米 |   |
| 8 | 反光马夹 | 制式 | 10 | 件 |   |
| 9 | 反光路锥 | 制式 | 20 | 只 |   |
| 10 | 安全警示牌 | 制式 | 20 | 块 |   |
| 11 | 砂袋 |  | 200 | 条 |   |
| 12 | 洋镐 |  | 4 | 把 |   |
| 13 | 铁撬 |  | 4 | 把 |   |
| 14 | ★雨衣 |  | 5 | 套 |   |
| 15 | ★深筒雨靴 |  | 10 | 双 |   |
| 16 | 警戒线 |  | 10 | 卷 |   |
| 17 | 黄砂 |  | 10 | T | 赠送100条塑料编制袋 |

备注：星号产品需现场提供样品